## Sheet1
S.No. | Demand Load (MW) – 24X7X365 | PV Capacity (MWp) | BESS (MWh/MW) | Gas (MW) | Annual Green Energy Share | Annual Gas Energy Share | Tariff | Project IRR (Overall for PV+BESS+Gas)
1 | 25 | 81.9 | 250/62.5 | 25 | 42.8% | 57.2% | 170 | 9.8%
2 | 25 | 81.9 | 250/62.6 | 25 | 42.8% | 57.2% | 160 | 8.5%
3 | 25 | 58.4 | 250/62.5 | 25 | 34.5% | 65.5% | 170 | 8.9%
4 | 25 | 58.4 | 250/62.6 | 25 | 34.5% | 65.5% | 160 | 7.4%